SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH    WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, 27 stycznia 2021 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części

# Nr zamówienia: SPZPS/PN/MED/12/2020

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 11.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 3, pozycja 12, 15, 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła okrągła?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 4, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml z czytelna skalą co 0,5 ml, bez rozszerzenia skali?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 5, pozycje 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 6, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone o pojemności 1 l lub 2l?

Odpowiedź:  Dopuszczamy pojemniki o poj. 2l.

Pakiet 6, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone w kształcie wiaderka o okrągłej podstawie?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z paskiem w rozmiarze 25x76 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 6, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41mm x 55mm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z elastycznym mankietem poliestrowym o dł. 7,5 cm, z zapięciem szyjnym - rzep o dł. ok. 13 cm rzep lewy, ok. 7 cm rzep prawy, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby fartuch był sterylny?

Odpowiedź: Nie wymaga

Pakiet 7, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20g/m2 lub 25g/m2?

Odpowiedź:  Dopuszczamy gramaturę minimum 25g/m2

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 5g/m2 (+/-0,2)?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 mocowaną za pomocą gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania półmaski filtrującej FFP3?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę filtrującą o konstrukcji kopułowej z zaworem wydechowym?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120cm H2O?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 105cm H2O?

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

W dniu 11.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Pakiet nr 7, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pakiet nr 7, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g, dostępne wyłączni w rozmiarach L i XL, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiar L i XL o gramaturze  minimum 25g/m2

Pakiet nr 7, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z podfoliowanej celulozy, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W dniu 11.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 27 i dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?lubGaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Nie

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

1. Zmienia brzmienie załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2. W rozdziale I pkt 10 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert, ppkt 4 - jest:

„4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„OFERTA na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 28 stycznia 2021 r. przed godz. 11:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

powinno być:

„4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„OFERTA na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 03 luty 2021 r. przed godz. 11:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

3. W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 1 i 2  - jest:

„1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 11:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”

powinno być:

„1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 03 luty 2021 r. do godz. 11:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 luty 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”

Załączniki:

1) Zaktualizowany załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

27 stycznia 2021 r.

Otrzymują:

1.	wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.	wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1.   na stronie internetowej zamawiającego