Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 1 – RĘKAWICE

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą poliuretanową, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, grubość na palcu 0,12mm, dłoni 0,11, mankiecie 0,08mm, rozmiar XS – XL (a`100 szt.) | szt. | 110000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.* | Rękawice lateksowe, rozmiar XS- XL (a`100 szt.) | szt. | 42000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Rękawice nitrylowe, rozmiar XS- XL (a`100 szt.) - rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | Rękawice nitrylowe, rozmiar S, M, L - rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; - opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet; - opakowanie a’ 250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL) kompatybilne z naściennym uchwytem. | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | Rękawice chirurgiczne, sterylne – lateksowe, bezpudrowe | para | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.* | Rękawice nitrylowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z warstwą polimerową, kolor niebieski z teksturą na palcach, grubość na palcu 0,21mm, dłoni 0,17mm, długość 292mm | para | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7.* | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, (bezlateksowe, bezpudrowe, chropowate, jałowe, jednorazowe, wykonane z syntetycznego kauczuku neoprenowego, dla osób uczulonych na lateks) | para | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

- rękawice z pozycji 1-4 muszą spełniać normę EN 455-1-2-3

- rękawice z pozycji 5 – 7 muszą spełniać normę EN 556

- rękawice z pozycji 5 - 7 muszą spełniać dyrektywy 93/42/EWG

* DO POZYCJI NR 1-7 Z PAKIETU NR 1, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ PARZE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 2 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety podwójne do metkownicy, samoprzylepne, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, a‘500szt. | rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier krepowany do sterylizacji w autoklawie, 50x50cm a’500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik – test biologiczny do sterylizacji parą wodną – ampułkowy, czas inkubacji 24h, a‘100 ampułek | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik test paskowy do autoklawu, a‘500 szt. (wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na teście czynnika sterylizującego parą wodną, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, nie brudzący sterylizowanego materiału, klasa testu i numer normy na każdym pojedynczym wskaźniku) | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 75mm | rolka | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 100mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 120mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 150mm | rolka | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 200mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, z fałdą 100m x 200mm | rolka | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test emulator (nietoksyczne wskaźniki skuteczności procesu, do sterylizacji o wartościach ustalonych 121oC/20min. i 134oC/7min., odpowiadający klasie VI według EN ISO 11140-1 a’-250szt.(mini) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowy pakiet typu Bowie-Dick Potwierdzenie zgodności z EN ISO 11140-4 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Test integrator (zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V, para wodna, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, klasa testu oraz oznakowanie normy na każdym pojedynczym wskaźniku), a’200 szt (mini.) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Test zgrzewu do rękawów papier-folia a’ 250 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

Dla rękawów papierowo – foliowych zamawiający wymaga: papier o gramaturze min 60 gr/m2, folia minimum pięciowarstwowa, wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii, obecność dwóch wskaźników sterylizacji na parę wodną i tlenek etylenu, informacja o kierunku otwierania, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki, zgodność z normami PN EN ISO 11607-1 oraz serią norm PN EN 868 wydanymi przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 3 – SZWY CHIRURGICZNE

Załącznik nr 1A do SWZ– SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 26mm, 1-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szew wchłanialny, typu „PGLA90” pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 3-0, 1/2 koła, długość 70-75cm fioletowy) | saszetki | 1136 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75 cm) | saszetki | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 4-0, 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 6-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła odwrotnie tnąca 16mm, 5-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm/-2mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm/-2mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 19mm/+1mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 16mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm), | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 4 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaza opatrunkowa niejałowa 90cm x 100m (składana, 17-nitkowa) | mb. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza wyjałowiona 1m2 (17-nitkowa) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza wyjałowiona 1/2m2 (17-nitkowa) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres wyjałowiony 7,5x7,5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres wyjałowiony 5x5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) | op. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 5x5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 7,5x7,5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 10x10cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon seton sterylny 1 cmx2mb, (gaza 17-nitkowa), 4 warstwowy, a’1 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer „rożek” wykonany z wykroju gazy 17-nitkowej hydrofilowej o wymiarach 12 x 12 cm, ‘a 5 szt.., bez nitki kontrastującej, jałowy | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignina – arkusze ok. 40x60cm (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) a’5kg | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignina (wata celulozowa) – rolki a’150g (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 5cmx4m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 10cmx4m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 15cmx4m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 10cmx5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 12cmx5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 10cm x minimum 2,7m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 12cm x minimum 3m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 15cm x minimum 4m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaster włókninowy 1.25cm x 9,14m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Plaster włókninowy 2,5cm x 5m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Przylepiec wykonany z folii polietylenowej, przezroczysty, perforacja ułatwiająca dzielenie, 1,25 cm x 5 m | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1mb. hipoalergiczny, kolor cielisty | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Podkład pod gips syntetyczny 12cm x 3m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Paski do zamykania ran minimum 3mm x 75mm, typu „Omnistrip”, po 5 pasków w blistrze, a‘ 50 szt. (przylepiec z włókniny, zastępujący nici chirurgiczne, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone brzegi pasków) | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix 6 Długość 1000 cm, szerokość 5,0-6,5cm/-1cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Spongostan 5cm x 7cm x 0,1cm a’10szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 5cm x 7,2cm (STERYLNY) a’100szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 10cm x 15cm (STERYLNY) a’30szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny do zabezpieczania oka, wykonany z hydrofobowej włókniny w kolorze białym z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru w kolorze białym. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opatrunek w rozmiarze 6,5cm x 9,5cm Pakowany a’50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 5 – ZESTAW DO INIEKCJI

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min. 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,5x25mm a‘100 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,6x30mm a‘100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,7x30mm a‘100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,8x40mm a‘100 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,9x40mm a‘100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 1,2x40mm a‘100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowa 0,45x16mm a‘100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| - * | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,1 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 2 ml, maksymalnie a’100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| - * | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,2 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 5 ml, maksymalnie a’100 szt. | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| - * | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,5 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 10 ml, maksymalnie a’100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| - * | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 1 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 20 ml, maksymalnie a’100 szt | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula 22G 0,8-0,9x25mm (niebieski) do wlewów dożylnych, wykonana PTFE lub FEP, z portem bocznym, wartość przepływu minimum 31ml/min. (informacja na opakowaniu) a’50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

* DO POZYCJI NR 9, 10, 11, 12  Z PAKIETU NR 5, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DO WGLĄDU PRÓBEK ASORTYMENTU, W ILOŚCI PO JEDNEJ SZTUCE, CELEM OKREŚLENIA JEGO ZGODNOŚCI ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRÓBKI SĄ MATERIAŁEM ZUŻYWALNYM, DLATEGO TEŻ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 6 – DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Anoskop proktologiczny Ø 20-23mm – jednorazowy, z rączką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik tlenowy z końcówką do nosa, pakowany pojedynczo | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz zegarowy + stetoskop | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu typu „Cytofix” 150ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyk do nakłuć palca sterylny a‘200 szt. (pakowane indywidualnie) | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza wymienne 11 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza wymienne 15 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza wymienne 20 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier do USG K-61B termoczuły | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier do USG UPP termoczuły | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pasta do czyszczenia skóry przed założeniem elektrod jednorazowych do holtera (żel ścierny) a’250g | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 2dm3 czerwony | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik plastikowy do zużytych igieł 0,2dm3 czerwony | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1dm3 czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1,5dm3 czerwony | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne minimum 3dm3 (wysoki, wąski) czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne (wiaderko) 3,5dm3 czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne (wiaderko) 5dm3 czerwony | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik PE minimum 20ml (do plwocin) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik do moczu jednorazowy ok. 100ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Osłonka medyczna na głowice USG (pakowana indywidualnie, suche, pudrowane) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Staza automatyczna | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Szczoteczka cytologiczna typu „Ultra-Brush” (sterylna, pakowana pojedynczo) | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm a‘100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm a‘100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szkiełka podstawowe cięte, typu "Super Frost" z polem do opisu dostępnym w kolorze: białym, niebieskim, zielonym, różowym, żółtym | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szkiełka podstawowe z paskiem 26x76mm/-1mm, a’50 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, silinizowane „Super Frost Plus” z powierzchnią dodatnio naładowaną, z polem do opisu w kolorze białym, 25x75x1, a’72 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Probówka z 5 ml podłoża Amies z węglem ( wymazówka standardowa) przeznaczona do wymazów w bakteriologii. Stabilny trzonek z PP/drewna z wacikiem na jednym końcu. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, jałowa, a‘100 szt., pakowane pojedynczo | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wziernik ginekologiczny, jednorazowy, rozmiar XS, S, M, L, pakowane pojedynczo | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Żel do USG 0,5dm3 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Elektroda silikonowo-węglowa z wejściem na bolec, minimum 5,5x5,5cm, maximum 7x7cm GRUBOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 3MM | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Elektroda do holtera na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiary elektrody 42mm x 56mm/-1mm. A’ 50 szt. | op. | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Papier do EKG 112mm x 25m (rolki) | rolka | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Końcówka do ślinociągu, jednorazowa, przezroczysta, kolorowa a’100 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Miska typu „nerka” tekturowa, jednorazowa | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Urządzenie do ściągania wszystkich rodzajów chirurgicznych zszywek/klamer do skóry, jednorazowe | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 7 – ODZIEŻ MEDYCZNA

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny – jednorazowy, włókninowy w kształcie beretu, ściągnięty delikatną , nie uciskającą gumką. Ilość w opakowaniu a` 100. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch wykonany z włókniny, podfoliowany, rękawy zakończone gumką lub mankietem, gramatura 30-35g/m2 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch jednorazowy, fizelina, wykonany z włókniny polipropylenowej, troki gramatura 35g/ m2 Posiada troki, które ułatwiają wiązanie Rozmiar M, L, XL | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maseczka chirurgiczna, jednorazowa z gumką | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Półmaska filtrująca FFP2, pięciowarstwowa, pakowana indywidualnie. Jednorazowa, z gumkami na uszy, składana, miękka i wygodna. Dopasowująca się do kształtu twarzy. Spełnia wymagania normy EU 2016/425 (FFP2). Certyfikowana zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Półmaska filtrująca FFP3, wielowarstwowa, wytrzymała, składana konstrukcja i anatomiczne ukształtowanie, maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania, elastyczny zacisk pozwalający na doszczelnienie nosa, komfort pracy bez podrażnień i uczuleń. Spełnia wymagania normy EN 149:2001+A1:2009/GB2626-2006 KN 95, filtr FFP3/N95 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkład jednorazowy szer. 50cm x dł. minimum 36 cm, dł. rolki minimum 50m (włóknina podfoliowana, łatwe do podziału) | rolka | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prześcieradło jednorazowe, włóknina polipropylenowa, minimum 210x120 cm gramatura minimum 25g/m2 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkład jednorazowy minimum 180x80cm gramatura minimum 25 g/m2 (włóknina podfoliowana, łatwe do podziału) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 43 g/m2, jałowa, rozmiar 90x75 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O wg PN-EN 20811, pakowana na torebkę papierowo-foliową z etykietką | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta jednorazowa ( podkład) ok. 70x80 cm gramatura minimum 25 g/m2 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkłady jednorazowe do spluwaczki minimum 20cm x 20cm, a’ 50 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta stomatologiczna bibułowo – foliowa, ok. 33x4/+2 cm, minimum a’40 szt. w rolce | rolka | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Serweta jałowa 2- warstowa o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem przylepnym w rozmiarach 6 cm x 8 cm, pakowana pojedynczo, posiadająca min. 4 naklejki samoprzylepne do wklejania do dokumentacji | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 8 – SYSTEM PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu Producent/ kraj pochodzenia/ nr katalogowy produktu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka biochemiczna z aktywatorem wykrzepiania o obj. 4 ml., wym. 13x75 mm, korek czerwony bezpieczny | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówka biochemiczna z aktywatorem wykrzepiania o obj. 6 ml., wym. 13x100 mm, korek czerwony bezpieczny | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówka do morfologii z EDTA K2 o obj. 1 ml., wym. 13x75 mm, korek fioletowy bezpieczny | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówka do morfologii z EDTA K2 o obj. 2 ml., wym. 13x75 mm, korek fioletowy bezpieczny | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówka do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu o obj. 1,8 ml., wym. 13x75 mm, korek niebieski bezpieczny | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówka do OB. 3,8% cytrynian sodowy o obj. 1,6 ml., wym. 13x75 mm. korek czarny bezpieczny, probówka szklana | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła systemowa dwuostrzowa roz. 0,8x38mm | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła systemowa dwuostrzowa roz. 0,7x38mm (system podciśnieniowy) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Uchwyt standardowy jednorazowego użytku do igieł systemowych - bezbarwny (przezroczysty) | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt jednorazowego użytku z zabezpieczeniem igły po pobraniu, zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem, pasujący do oferowanych igieł systemowych z poz. 7, 8, 9. Uchwyt do trudnych pobrań | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła motylkowa z zabezpieczeniem igły, gwarantującym schowanie igły po pobraniu i zabezpieczające personel medyczny przed zakuciem po pobraniu. Osłonka na igle umiejscowiona w jednej lini z igłą i wężykiem. Rozm. 0,8x19 mm długość wężyka 180 mm (+/- 10%). Igła motylkowa do trudnych pobrań | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurki do pomiaru OB. do probówek z pozycji. 6 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Próbówka z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym 5 ml ( kolor żółty) w systemie próżniowym | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówka z fluorkiem do glukozy, rozmiar 13x75mm, korek bezpieczny w kolorze szarym | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

1. Korek bezpieczny – zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym – korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony głęboko w plastikowej osłonie, za wyjątkiem probówek do OB.

2. Wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta.

3. Fabrycznie kalibrowana próżnia zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości krwi, system zgodny z ISO 6710:EN 14820.

4. Wszystkie elementy systemu zamkniętego (igła, uchwyt, probówka) muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta, muszą gwarantować wzajemną, prawidłową współpracę.

5. Okres trwałości asortymentu – minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

6. Probówki nietłukące, wykonane z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej, za wyjątkiem probówek do OB. (wykonane ze szkła).

7. Probówki posiadają etykiety z podaniem: znacznik pobrania, nr katalogowy, data ważności i numer serii produktu, symbol sterylizacji.

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 9 – SPRZĘT OGÓLNOLABOLATORYJNY

Załącznik nr 1A do SWZ – SPZPS/PN/MED/01/2022

| L.p. | Nazwa |  | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto |  | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do barwienia szkiełek podstawowych w uchwycie na 20 szkiełek z tworzywa |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyczek z uchwytem na 20 szkiełek do pojemnika (40-8020-4), z tworzywa |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 50 ml (Φ30x115 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne, niesterylne, |  | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), ze szlifowanymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm, szlifowane krawędzie |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa PS, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie, w torbie foliowej |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa PS, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie, w torbie foliowej |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka z 5ml podłoża Amies z węglem (wymazówka standardowa) przeznaczona do wymazów w bakteriologii. Stabilny trzonek z PP/drewna, z wacikiem na jednym końcu |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymazówki z tworzywa o śr. 2,5 mm i dł. ~150 mm (6''), z główką z bawełny o śr. ~5 mm, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie, w torbie foliowej |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej ~4 ml, z podziałką co 0,5 ml do 3 ml, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane gazowo, w pudełku kartonowym, z PE |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf do piet automatycznych- przezroczystelubżółte, z PP |  | szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf do automatycznych pipiet laboratoryjnych, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej |  | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - niebieskie |  | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - czarne |  | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml – przezroczyste. |  | szt. | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne, z PP |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki o poj. 3 lub 4 ml (12X55) , (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z PP |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Korki uniwersalne do probówek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówki do barwienia retikulocytów na 120 µl krwi (Φ12x55 mm) zawierające błękit brylantowo-krezolowy |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Torebki o wym.: 7x10 cm, z zamknięciem typu "snap", z przezroczystego PE |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE MLMark, (76x26 mm) o grubości 1 mm-1,2 mm. Szkiełka z ciętymi krawędziami, bez pola do opisu |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE MLMark, (76x26 mm) o grubości 1 mm-1,2 mm. Szlifowane krawędzie, pole matowe do opisu. |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szkiełka nakrywkowe "SUPERIOR" o wym.: 20x20 mm |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szkiełka nakrywkowe "SUPERIOR" o wym.: 22x22 mm |  | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikrokońcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych, o poj.: 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristall, bezbarwne, z PP |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Końcówki o poj. do 5000 µl, bezbarwna |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - czerwone |  | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Bagietki proste o śr. 4 mm i dł. 125 mm, z PP |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PIPETA jednokanałowa MLPettePlus-V, o zmiennej w zakresie 2-20 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM ORAZ Z AUTOKLAWOWALNYM TRZONEM |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-F, o stałej poj. 50 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-V, o zmiennej w zakresie 10-100 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-F, o stałej poj. 100 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-V, o zmiennej w zakresie 100 - 1000 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-F, o stałej poj. 1000 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PIPETA automatyczna jednokanałowa MLPetteS-F, o stałej poj. 5000 µl, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM , w całości AUTOKLAWOWALNA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pipetki Pasteura o dł. 15 cm, o poj. użytkowej 1 ml, z podziałką co 0,25 ml |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pipetki Pasteura z kapilarną częścią roboczą o dł. 15,5 cm, o poj. użytkowej 2,5 ml, bez podziałki |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kamery PENTASCUARE do mikroskopowego badania osadu moczu |  | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Statyw na 60 probówek, 5 -rzędów |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Szkiełka "SUPERIOR" ze szlifowanymi krawędziami, gładkie |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Staza wielokrotnego użytku z automatycznym zamknięciem |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cylinder miarkowy z PP lub ze szkła do 100 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Cylinder miarkowy z PP lub ze szkła do 200 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Cylinder miarkowy z PP lub ze szkła do 500 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Cylinder miarkowy z PP lub ze szkła do 1000 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………. czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |  |  |  |  |  |