SPZPS/PN/MED/01/2022

Włocławek, dn. 31.01.2022 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Zakup i dostawa artykułów medycznych  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części”

W dniu 27 stycznia 2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu, co umożliwiłoby otrzymanie większej ilości ofert od Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie 0,051 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,082 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,061 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie 0,05 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach  0,08 +/- 0,01 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,05 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pakowane dla rozmiaru XS-L po 200szt i po 180szt dla rozmiaru XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x32mm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.4

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x32mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.6

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.7

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x19mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.9-12

Czy Zamawiający dopuści rozszerzoną skalę : 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.9-12

Czy Zamawiający dopuści cylinder z polipropylenu a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz.12

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz.7-14

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co umożliwiłoby otrzymanie większej ilości ofert od Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia :

- strona internetowa prowadzonego postepowania

- a/a