Włocławek, dnia 02.02.2022 r.

SPZPS/PN/MED/01/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”

W dniu 31 stycznia 2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści,

Pytania i odpowiedzi:

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1-6, 8-13

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 14-19

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 14-19

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 1/2 koła okrągła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 1/2 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 14, 16, 19

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści tupfer „rożek” z nitką RTG?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-60mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z elastyczną częścią komory kroplowej o długości 4cm, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml w opakowaniu a’50 szt, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 40op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycje 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pakowane  a’100 sztuk z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1  opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, pozycje 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pakowane  a’100 sztuk z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 50 szt.  - wycena za 1 szt. kaniuli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone o pojemności 1 l lub 2l?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ..

Pakiet 6, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone w kształcie wiaderka o okrągłej podstawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41mm x 55mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści  podkład wykonany z pulpy laminowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze min. 40g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 105cm H2O?

Odpowiedź: pakiet 7, pozycja 4 – inny opisany asortyment.

Pakiet 7, pozycja 13

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę stomatologiczną w rozmiarze 33x48cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli serwetę stomatologiczną o rozmiarze 33x48 cm.

Do zamieszczenia :

- strona internetowa prowadzonego postepowania

- a/a