Włocławek, dnia 07.02.2022 r.

SPZPS/ZO/CD/02/2022

Dotyczy:  przedmiotu zamówienia w formie zapytania ofertowego pn. ” Dostawa środków czystościowych i dezynfekcyjnych w podziale na 7 pakietów„ dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

W dniu 04.02.2022  roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dotyczy cześć 6. 3. Dezynfekcja i mycie narzędzi. Pozycja 3

W związku wejściem w życie nowych norm a co za tym idzie koniecznością przeprowadzenia nowych badań zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu spełniającego oczekiwaną charakterystykę produktu o spektrum:

Działanie bakteriobójcze EN 13727 i EN 14561, warunki brudne – 30 min.

Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne – 30 min.

Bójczy wobec prątków gruźlicy EN 14348 i EN 14563, warunki brudne – 60 min.

Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonkowych / EN 17111 – 15 min.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Dotyczy cześć 6. 3. Dezynfekcja i mycie narzędzi. Pozycja 4

W związku wejściem w życie nowych norm a co za tym idzie koniecznością przeprowadzenia nowych badań zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu spełniającego oczekiwaną charakterystykę produktu o spektrum :

Działanie bakteriobójcze EN 13727 i EN 14561, warunki brudne – 5 min.

Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne – 5 min.

Działanie grzybobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne – 15 min.

Działanie prątkobójcze EN 14348 i EN 14563, warunki brudne – 15 min.

Działanie wirusobójcze EN 14476 i EN 17111, warunki brudne – 15 min.

Działanie sporobójcze zgodnie z EN 17126, warunki brudne – 15 min.

Bójczy wobec Clostridium difficile zgodnie z EN 17126, warunki brudne – 15 min.

Odpowiedź: TAK

Otrzymują :

- Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

- a/a