Włocławek, dnia 08.02.2022 r.

**SPZPS/PN/MED/01/2022**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

**Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części**

SPZPS/PN/MED/01/2022

W dniu 07.02.2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

**Pytanie 1, dot. Pakiet 1, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o nieznacznie różniącej się grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,11 oraz na mankiecie 0,08 mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 2, dot. Pakiet 1, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,12mm oraz dłoni 0,08mm. Rękawie o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową tekstura na końcach palców. Pragniemy zwrócić uwagę, iż większa grubość rękawicy zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 3, dot. Pakiet 1, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,12mm oraz dłoni 0,08mm, zapewniających wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, rękawie o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową tekstura na końcach palców , w opakowaniu a’200 sztuk (XS-XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości oraz kompatybilnych uchwytów .

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 4, dot. Pakiet 1, poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z warstwą polimerową kolor zielony , teksturowane, o grubości na palcu 0,20-0,21 mm, na dłoni 0,18-0,19 mm oraz długości min. 300mm.

**Odpowiedź: opis dotyczy pakiet 1 poz. 7 – zgodnie z SWZ**

**Pytanie 5, dot. Pakiet 1, poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic syntetycznych nitrylowych, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, kolor niebieski, o grubości na palcu 0,16 -0,17 mm, na dłoni 0,11 – 0,12 mm oraz długości min. 300 mm.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 6, dot. Pakiet 1, poz. 1-4**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ceny jednostkowej za opakowanie rękawic diagnostycznych ( a’100/a’200 szt.) lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**