Włocławek, dnia 08.02.2022 r.

SPZPS/PN/MED/01/2022

dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części

SPZPS/PN/MED/01/2022

W dniu 07.02.2022  roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1, dot. Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o nieznacznie różniącej się grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,11 oraz na mankiecie 0,08 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2, dot. Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,12mm oraz dłoni 0,08mm. Rękawie o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową tekstura na końcach palców. Pragniemy zwrócić uwagę, iż większa grubość rękawicy zapewnia wyższą odporność  na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 3, dot. Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,12mm oraz dłoni 0,08mm, zapewniających wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, rękawie o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową tekstura na końcach palców  , w opakowaniu a’200 sztuk (XS-XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości oraz  kompatybilnych uchwytów .

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 4, dot. Pakiet 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z warstwą polimerową kolor zielony , teksturowane, o grubości na palcu 0,20-0,21 mm, na dłoni 0,18-0,19 mm oraz długości min. 300mm.

Odpowiedź: opis dotyczy pakiet 1 poz. 7 – zgodnie z SWZ

Pytanie 5, dot. Pakiet 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic syntetycznych nitrylowych, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, kolor niebieski, o grubości na palcu 0,16 -0,17 mm, na dłoni 0,11 – 0,12 mm oraz długości min. 300 mm.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 6, dot. Pakiet 1, poz. 1-4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ceny jednostkowej za opakowanie rękawic diagnostycznych ( a’100/a’200 szt.) lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody