Włocławek, 10.02.2022 r.

**SPZPS/PN/MED/01/2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”**

W dniu 10.02.2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 09.02.2022 na pytanie: nr 3

 Zamawiający udziela sprostowania.

3. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby probówka do koagulologii posiadała wskaźnik minimalnej

objętości pobrania w postaci pierścienia na całym obwodzie probówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźnik minimalnej objętości pobrania w postaci

pierścienia, jak również znacznik pobrania umieszczony na etykiecie.

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a