Włocławek, 10.02.2022 r.

SPZPS/PN/MED/01/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”

W dniu 10.02.2022  roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 09.02.2022 na pytanie: nr 3

Zamawiający udziela sprostowania.

3. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby probówka do koagulologii posiadała wskaźnik minimalnej

objętości pobrania w postaci pierścienia na całym obwodzie probówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźnik minimalnej objętości pobrania w postaci

pierścienia, jak również znacznik pobrania umieszczony na etykiecie.

Otrzymują :

- Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

- a/a