PCZ-SPZPS/PN/IV/23	Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wraz z montażem  rolet wewnętrznych w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nienoszących znamion użytkowania, wolnych od wad pełnowartościowych wewnętrznych rolet okiennych typu screene w ilości 176 szt. w budynku PCZ – SPZPS we Włocławku przy ul. Szpitalnej 6a o wymiarach:

- rolety w ilości  142 szt. o wymiarach  1200 mm x 1900 mm ,

- rolety w ilości    34 szt. o wymiarach 1200 mm x 2800 mm.

UWAGA: Podane wymiary rolet mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów rzeczywistych, dlatego przed wykonaniem rolet należy dokonać dokładnego obmiaru okien. W tym celu należy ustalić terminy wizji lokalnej na obiekcie z Panem Mariuszem Golasińskim - Kierownikiem Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego tel. 54 -416-53-97 kom. 604-482-665 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pomiar.

Roleta: screene w kasecie, w bocznych prowadnicach, wyposażona w mechanizm samohamowny pozwalający ustawić materiał na dowolnej wysokości, obsługa podnoszenia za pomocą  napędu ręcznego koralikowego, montaż rolet do ściany.

Tkanina:

o składzie 29% poliester+ 71% powleczenie PCV, gramatura 385 g/m2 , grubość 0,35 mm , odporność na płowienie, współczynnik  rolet z atestem higienicznym odpornym na działanie promieni słonecznych, klasyfikacja ogniowa UNE-EN 13501-1:2007: B-s2.d0

Przewiduje się jednolitą kolorystykę dla wszystkich rolet przeznaczonych do budynku. Kasety oraz prowadnice w kolorze stolarki okiennej. W celu wyboru koloru tkanin Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę próbek tkanin.

Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na sprzedane i zamontowane rolety. W okresie gwarancyjnym w razie konieczności koszt transportu rolet ponosi Wykonawca.

Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z dostawą i montażem oraz dokonaniem własnych pomiarów, w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

Warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury.